****

**Администрация города Лесосибирска**

**Красноярского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.06.2022 г. Лесосибирск № 1400

Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями МО г. Лесосибирск энергетических ресурсов и воды на период с 2021 года по 2023 год

В соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так же объема потребляемой ими воды», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды» в целях повышения уровня энергоэффективности муниципальных учреждений МО г. Лесосибирск, Уставом города Лесосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных учреждений, находящихся в ведении администрации г. Лесосибирска, которым установлены / не установлены целевые уровни снижения потребления ресурсов на трехлетний период с 2021 года по 2023 год согласно приложению № 1, к настоящему постановлению.

2. Установить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями МО  
г. Лесосибирск энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года по 2023 год согласно приложению №2, к настоящему постановлению.

3. Руководителю управления делами и кадровой политики администрации города (Е. Н. Зорина) опубликовать настоящее постановление в газете «Заря Енисея».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения А. В. Вебера.

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города А. В. Хохряков

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  к постановлению  администрации города  от 27.06.2022 № 1400  Перечень муниципальных учреждений, находящихся в ведении администрации г. Лесосибирска, которым установлены / не установлены целевые уровни снижения потребления ресурсов на трехлетний период с 2021 года по 2023 год | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование муниципального учреждения** | **Адрес муниципального учреждения** | **Утверждение целевого уровня снижения потребления ресурсов (да/нет)** | **Примечание** |
| **1** | Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа №1" | г. Лесосибирск, ул. Победы, 31 | да |  |
| **2** | Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа по видам единоборств" | г. Лесосибирск, ул. Горького, 30 | да |  |
| **3** | Муниципальное бюджетное учреждение "Стадион "Труд" | г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 31А стр. 1 | да |  |
| **4** | Муниципальное бюджетное учреждение "Физкультурно-оздоровительный клуб по месту жительства "Стрела" | г. Лесосибирск, микрорайон «Строитель», 6 | да |  |
| **5** | Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр города Лесосибирска" | г. Лесосибирск, ул. Победы, 40Б | да |  |
| **6** | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Лесосибирская детская музыкальная школа №2" | г. Лесосибирск, 5 мкр., зд. 5А, | да |  |
| **7** | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Лесосибирская детская музыкальная школа №3" | г. Лесосибирск, ул. Просвещения, д. 26 | да |  |
| **8** | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Лесосибирская детская художественная школа №1" | г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д. 9 | да |  |
| **9** | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Лесосибирская детская школа искусств №1 им.А.Е.Бочкина" | г. Лесосибирск, ул. Урицкого, д.77 | да |  |
| **10** | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Новоенисейская детская художественная школа г.Лесосибирска" | г. Лесосибирск, ул. Просвещения, д.26 | да |  |
| **11** | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА" | г. Лесосибирск, ул. Горького, 30 | да |  |
| **12** | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Стрелковский Дом культуры" | г. Лесосибирск, ул. Береговая, д.6-а | да |  |
| **13** | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" | г. Лесосибирск, ул. Белинского, д.11, | да |  |
| **14** | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской драматический театр "Поиск" | г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 6-а | да |  |
| **15** | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Лесосибирский краеведческий музей" | г. Лесосибирск, 9 микрорайон, д.10а | да |  |
| **16** | Муниципальное казенное учреждение "Архитектурно-градостроительная группа" | г. Лесосибирск, ул. Мира, 2 | нет | Учреждение расположено в здании администрации  г. Лесосибирска |
| **17** | Муниципальное казенное учреждение "Лесосибирский городской архив" | г. Лесосибирск, ул. Мира, 2 | нет | Учреждение расположено в здании администрации  г. Лесосибирска |
| **18** | Муниципальное казенное учреждение "Управление социальной сферой" | г. Лесосибирск, ул. Мира, 2 | нет | Учреждение расположено в здании администрации  г. Лесосибирска |
| **19** | Муниципальное казенное учреждение "Служба по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Лесосибирска" | г. Лесосибирск, ул. Мира, 2 | да |  |
| **20** | Муниципальное казенное учреждение "Управление муниципальными закупками" | г. Лесосибирск, ул. Мира, 2 | нет | Учреждение расположено в здании администрации  г. Лесосибирска |
| **21** | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | г. Лесосибирск, ул. Мира, 2 | нет | Учреждение расположено в здании администрации  г. Лесосибирска |
| **22** | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации города Лесосибирска" | г. Лесосибирск, ул. Мира, 2 | нет | Учреждение расположено в здании администрации  г. Лесосибирска |
| **23** | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 "Росток" города Лесосибирска" | г. Лесосибирск, гп. Стрелка, ул. Проточная, 51 | да |  |
| **24** | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №2 "Сибирячок" города Лесосибирска" | г. Лесосибирск, ул. Юбилейная, 1 | да |  |
| **25** | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №6 "Светлячок" города Лесосибирска" | г. Лесосибирск, ул. Дзержинского, 3А | да |  |
| **26** | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно - эстетическому направлению развития детей №10 "Кораблик" города Лесосибирска" | г. Лесосибирск, 5 мкр, 12А | да |  |
| **27** | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №17 "Звёздочка" города Лесосибирска" | г. Лесосибирск, ул. Горького, 101а | да |  |
| **28** | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №31 "Алёнушка" города Лесосибирска" | г. Лесосибирск, ул. Урицкого, 7 | да |  |
| **29** | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №33 "Белочка" города Лесосибирска" | г. Лесосибирск, ул. Энтузиастов, 16 | да |  |
| **30** | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №34 "Колокольчик" города Лесосибирска" | г. Лесосибирск, 6 кв-л, 15 | да |  |
| **31** | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №40 "Калинка" города Лесосибирска" | г. Лесосибирск, ул. Комсомольская, 6 | да |  |
| **32** | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей №41 "Лесная сказка" города Лесосибирска" | г. Лесосибирск, 5 мкр, 10а | да |  |
| **33** | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад присмотра и оздоровления №42 "Аленький цветочек" города Лесосибирска" | г. Лесосибирск, мкр. Строитель, 60 | да |  |
| **34** | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №43 "Журавушка" города Лесосибирска" | г. Лесосибирск, ул. Яблочкова, 17 | да |  |
| **35** | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №53 "Радуга" города Лесосибирска" | г. Лесосибирск, ул. Белинского, 23Б | да |  |
| **36** | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №54 "Золушка" города Лесосибирска" | г. Лесосибирск, ул. Кирова, 22 | да |  |
| **37** | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №55 "Радость" города Лесосибирска" | г. Лесосибирск, 6 кв-л, 8 | да |  |
| **38** | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 города Лесосибирска" | г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 21 | да |  |
| **39** | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 города Лесосибирска" | г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 48 | да |  |
| **40** | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4 города Лесосибирска" | г. Лесосибирск, ул. Партизанская, д. 3 а | да |  |
| **41** | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №5 города Лесосибирска" | г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, д. 12 | да |  |
| **42** | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №6 города Лесосибирска" | г. Лесосибирск, ул. Просвещения, д. 32 | да |  |
| **43** | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №8 имени К.М. Филиппова города Лесосибирска" | пгт. Стрелка, ул. Комсомольская, д. 18 | да |  |
| **44** | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №9 города Лесосибирска" | г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 5А | да |  |
| **45** | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей" города Лесосибирска | г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 20а | да |  |
| **46** | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия" города Лесосибирска | г. Лесосибирск, 7 мкр, д. 10, | да |  |
| **47** | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования города Лесосибирска" | г. Лесосибирск, ул. Победы, 40в | да |  |
| **48** | Муниципальное бюджетное учреждение "Межшкольный информационно-методический центр города Лесосибирска" | г. Лесосибирск, мкр. 7-й, д. 10 | нет | Учреждение расположено в здании МБОУ "Гимназия" |
| **49** | Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства" | г. Лесосибирск, ул. Мира, 2 | нет | Учреждение расположено в здании администрации  г. Лесосибирска |

Приложение № 2

к постановлению

администрации города

от 27.06.2022 № 1400

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями МО г. Лесосибирск энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года по 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 1. МБУ "СШ №1" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | Дом спорта, г. Лесосибирск, ул. Победы 31 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 43,51 | | 3% | | 43,20 | | 42,90 | 42,29 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | | | 4,31 | | 6% | | 4,25 | | 4,18 | 4,05 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 7,08 | | 19% | | 6,75 | | 6,42 | 5,76 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 16,94 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление моторного топлива, тут/л | | | 0,00001 | | 6% | | 0,00001 | | 0,00001 | 0,00001 |
| 2 | л/б Снежная, Железнодорожный квартал 21, 2 | Потребление холодной воды, м3/чел | | | 27,05 | | 35% | | 24,69 | | 22,32 | 17,60 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 21,79 | | 1% | | 21,73 | | 21,68 | 21,57 |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 2. МБУ "СШ по видам единоборств" | | | |  | |  | |  | |  |  |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | зал борьбы "ЕНИСЕЙ", ул. Горького 30 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 4,66 | | 0% | | - | | - | - |
| 2 | Горького 27, помещение 28 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 51,09 | | 4% | | 50,63 | | 50,16 | 49,23 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | | | 2,10 | | 6% | | 2,07 | | 2,04 | 1,97 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 3,00 | | 2% | | 2,99 | | 2,97 | 2,94 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 30,01 | | 4% | | 29,74 | | 29,48 | 28,94 |
| 3 | Авангард, ул. Победы 38, | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 82,16 | | 17% | | 78,65 | | 75,14 | 68,12 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | | | 4,22 | | 6% | | 4,16 | | 4,09 | 3,97 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 8,00 | | 22% | | 7,56 | | 7,12 | 6,23 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 24,68 | | 2% | | 24,55 | | 24,42 | 24,16 |
| 4 | Сибиряк, ул. Садовая 14, | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 43,56 | | 3% | | 43,25 | | 42,95 | 42,34 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | | | 3,79 | | 6% | | 3,74 | | 3,68 | 3,57 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 7,52 | | 22% | | 7,10 | | 6,69 | 5,86 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 19,17 | | 0% | | - | | - | - |
| 5 | Ангара, Котовского 1б | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 49,18 | | 3% | | 48,75 | | 48,33 | 47,48 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | | | 0,00 | | 6% | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 2,87 | | 1% | | 2,86 | | 2,85 | 2,83 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 15,20 | | 0% | | - | | - | - |
|  | 3. Муниципальное бюджетное учреждение «Стадион «Труд» (МБУ «Стадион «Труд») | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | стадион, г. Лесосибирск, ул. Победы, 31 «А» | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 55,26 | | 4% | | 54,75 | | 54,25 | 53,25 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | | | 0,79 | | 6% | | 0,78 | | 0,77 | 0,74 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 1,50 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 18,29 | | 0% | | - | | - | - |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 4. МБУ "ФОКпоМЖ "Стрела" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | спортивный зал,  г. Лесосибирск, микрорайон «Строитель», 6 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 17,55 | | 0% | | - | | - | - |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 5. МБУ "Молодежный центр города Лесосибирска" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | г. Лесосибирск, ул. Победы, 40Б | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 46,27 | | 6% | | 45,58 | | 44,88 | 43,49 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | | | 3,27 | | 6% | | 3,22 | | 3,17 | 3,08 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 4,36 | | 6% | | 4,30 | | 4,23 | 4,10 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 1,88 | | 6% | | 1,85 | | 1,82 | 1,77 |
| 2 | г. Лесосибирск, ул. Победы, 49, 59 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 48,49 | | 6% | | 47,76 | | 47,03 | 45,58 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | | | 3,41 | | 6% | | 3,36 | | 3,31 | 3,20 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 6,25 | | 6% | | 6,15 | | 6,06 | 5,87 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 4,13 | | 6% | | 4,07 | | 4,01 | 3,88 |
| Потребление моторного топлива, тут/л | | | 0,00001 | | 6% | | 0,00001 | | 0,00001 | 0,00001 |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 6. МБУДО "ЛДМШ № 2" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | музыкальная школа, 5 микрорайон, здание 5А., пом. №1 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 19,41 | | 7% | | 19,05 | | 18,69 | 17,97 |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |
|  | 7. МБУДО "ЛДМШ №3" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | музыкальная школа, г. Лесосибирск, ул. Просвещения, д. 26 | Потребление горячей воды, м3/чел | | | 0,18 | | 6% | | 0,18 | | 0,18 | 0,17 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 0,77 | | 8% | | 0,76 | | 0,74 | 0,72 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 10,04 | | 0% | | - | | - | - |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 8. МБУДО "ЛДХШ №1 | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | художественная школа, г.Лесосибирск ул.Привокзальная 9 | Потребление горячей воды, м3/чел | | | 0,25 | | 3% | | 0,24 | | 0,24 | 0,24 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 0,54 | | 1% | | 0,54 | | 0,53 | 0,53 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 14,89 | | 3% | | 14,80 | | 14,71 | 14,52 |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 9. МБУДО "ЛДШИ №1 им.А.Е.Бочкина" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | школа искусств, г.Лесосибирск, ул.Урицкого, 77 | Потребление холодной воды, м3/чел | | | 1,37 | | 20% | | 1,30 | | 1,23 | 1,09 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 4,72 | | 0% | | - | | - | - |
|  | 10. МБУДО НДХШ г. Лесосибирска | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | художественная школа,   Лесосибирск г, Просвещения ул, д. 26 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 44,38 | | 3% | | 44,06 | | 43,75 | 43,11 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | | | 1,10 | | 32% | | 1,02 | | 0,93 | 0,75 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 0,23 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 21,72 | | 9% | | 21,21 | | 20,71 | 19,71 |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 11. МБУК "ЦКС г.Лесосибирска" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | ЦКС г.Лесосибирска г. Лесосибирск, ул. Белинского, 5а, пом.83, | Потребление горячей воды, м3/чел | | | 1,09 | | 35% | | 1,00 | | 0,90 | 0,71 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 2,20 | | 19% | | 2,10 | | 1,99 | 1,79 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 5,79 | | 0% | | - | | - | - |
| 2 | ДК Сибирь г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, 14 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 38,22 | | 2% | | 38,02 | | 37,81 | 37,40 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 6,86 | | 33% | | 6,30 | | 5,73 | 4,60 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 5,91 | | 0% | | - | | - | - |
| 3 | ДК Магистраль  г. Лесосибирск, ул. Пионерская, 8 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 41,06 | | 3% | | 40,80 | | 40,54 | 40,01 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 5,73 | | 33% | | 5,26 | | 4,79 | 3,84 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 16,34 | | 8% | | 16,03 | | 15,71 | 15,08 |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 4 | ДК Орленок г. Лесосибирск, ул. Энтузиастов, 22 | Потребление горячей воды, м3/чел | | | 0,55 | | 28% | | 0,51 | | 0,48 | 0,40 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 2,26 | | 19% | | 2,15 | | 2,05 | 1,83 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 9,93 | | 0% | | - | | - | - |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 12. МБУК "Стрелковский Дк" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | ДК г. Лесосибирск, ул. Береговая, д.6-а | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 59,20 | | 9% | | 57,86 | | 56,51 | 53,82 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 1,85 | | 13% | | 1,79 | | 1,73 | 1,60 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 13,34 | | 3% | | 13,23 | | 13,12 | 12,90 |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 13. МБУК "ЦБС" |  | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | Центральная городская бибилиотека, г. Лесосибирск, ул. Белинского,11 | Потребление горячей воды, м3/чел | | | 2,00 | | 3% | | 1,99 | | 1,97 | 1,94 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 5,36 | | 2% | | 5,33 | | 5,29 | 5,23 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 23,19 | | 10% | | 22,63 | | 22,08 | 20,97 |
| 2 | Городская библиотека им.М.Горького, г. Лесосибирск, ул.Горького, 28 | Потребление горячей воды, м3/чел | | | 2,00 | | 3% | | 1,99 | | 1,97 | 1,94 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 8,80 | | 12% | | 8,53 | | 8,27 | 7,74 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 34,72 | | 20% | | 33,00 | | 31,28 | 27,83 |
| 3 | Народная библиотека,  г. Лесосибирск, 5 мкр., 31 пом. 69 | Потребление горячей воды, м3/чел | | | 2,00 | | 3% | | 1,99 | | 1,97 | 1,94 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 2,00 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 14,93 | | 2% | | 14,84 | | 14,75 | 14,58 |
| 4 | Новоенисейская взрослая библиотека, г. Лесосибирск, ул. 40лет Октября, 16 | Потребление горячей воды, м3/чел | | | 2,00 | | 3% | | 1,99 | | 1,97 | 1,94 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 4,38 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 15,92 | | 3% | | 15,82 | | 15,72 | 15,51 |
| 5 | Городская библиотека им. А.Р. Беляева № 10,  г. Лесосибирск, ул. Яблочкова, 8 | Потребление горячей воды, м3/чел | | | 2,00 | | 3% | | 1,99 | | 1,97 | 1,94 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 5,20 | | 2% | | 5,17 | | 5,15 | 5,09 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 18,73 | | 4% | | 18,57 | | 18,40 | 18,06 |
| 6 | Библиотека Поселок Стрелка,  г. Лесосибирск, пп.Стрелка, ул.Октябрьская, 34 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 7,65 | | 0% | | - | | - | - |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  | , |
|  | 14. МБУК "ГДТ "Поиск"" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | театр, г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 6-а | Потребление горячей воды, м3/чел | | | 0,84 | | 6% | | 0,83 | | 0,82 | 0,79 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 3,13 | | 32% | | 2,88 | | 2,64 | 2,14 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 56,63 | | 14% | | 54,71 | | 52,79 | 48,96 |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 15. МБУК "Лесосибирский краеведческий музей" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | Музей леса,  г.Лесосибисрк, 9 мкр., д. 10а | Потребление горячей воды, м3/чел | | | 0,22 | | 6% | | 0,22 | | 0,21 | 0,21 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 0,25 | | 6% | | 0,24 | | 0,24 | 0,23 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 11,02 | | 0% | | - | | - | - |
| 2 | Исторический музей,  г. Лесосибисрк, 9 мкр., д14 | Потребление горячей воды, м3/чел | | | 0,04 | | 6% | | 0,04 | | 0,04 | 0,04 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 0,28 | | 6% | | 0,27 | | 0,27 | 0,26 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 5,17 | | 0% | | - | | - | - |
| 3 | хранилище,  г. Лесосибисрк, ул. Карла Маркса, д.3 | Потребление горячей воды, м3/чел | | | 0,54 | | 6% | | 0,53 | | 0,52 | 0,51 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 2,20 | | 36% | | 2,00 | | 1,81 | 1,41 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 4,78 | | 0% | | - | | - | - |
| 4 | Выставочный зал,  г. Лесосибирск. Ул. Привокзальная, д. 9 | Потребление горячей воды, м3/чел | | | 0,20 | | 6% | | 0,20 | | 0,20 | 0,19 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 1,04 | | 31% | | 0,96 | | 0,88 | 0,72 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 11,53 | | 0% | | - | | - | - |
|  | 16. МКУ "Служба по делам ГО и ЧС города Лесосибирска" | | | | | |  | |  | |  |  |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | г. Лесосибирск, ул. Горького, 25 пом. 42 | Потребление горячей воды, м3/чел | | | 2,51 | | 1% | | 2,51 | | 2,50 | 2,49 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 9,57 | | 9% | | 9,36 | | 9,15 | 8,73 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 90,30 | | 18% | | 86,16 | | 82,01 | 73,72 |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 17. МБДОУ "детский сад №1 "Росток" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | здание детского сада,  г. Лесосибирск, гп. Стрелка, ул. Проточная, 51 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 19,98 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 5,73 | | 2% | | 5,70 | | 5,67 | 5,60 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 0,05 | | 0% | | - | | - | - |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 18. МБДОУ "Детский сад №2 "Сибирячок" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | здание детского сада,  г. Лесосибирск, ул. Юбилейная, д.1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 31,71 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 10,16 | | 14% | | 9,81 | | 9,45 | 8,75 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 34,05 | | 2% | | 33,85 | | 33,66 | 33,26 |
|  | 19. МАДОУ Детский сад №6 "Светлячок" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | здание детского сада,  г. Лесосибирск, ул. Дзержинского 3А | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 26,74 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление горячей воды, м3/чел | | | 4,31 | | 4% | | 4,26 | | 4,22 | 4,13 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 7,59 | | 5% | | 7,50 | | 7,41 | 7,23 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 21,76 | | 0% | | - | | - | - |
| 2 | здание детского сада,  г. Лесосибирск, ул. Белинского, 5 | Потребление горячей воды, м3/чел | | | 2,89 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 5,61 | | 2% | | 5,58 | | 5,55 | 5,49 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 36,67 | | 3% | | 36,41 | | 36,15 | 35,62 |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 20. МБДОУ "Детский сад №10 "Кораблик" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | здание детского сада,  г. Лесосибирск, 5 мкр, 12А | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 49,62 | | 3% | | 49,21 | | 48,81 | 48,00 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | | | 4,18 | | 4% | | 4,15 | | 4,11 | 4,03 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 4,90 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 24,61 | | 0% | | - | | - | - |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 21. МБДОУ "Детский сад №1 "Звёздочка" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | здание детского сада,  г. Лесосибирск, ул. Горького 101а | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 29,21 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 7,30 | | 4% | | 7,23 | | 7,16 | 7,02 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 32,82 | | 2% | | 32,63 | | 32,44 | 32,06 |
| 2 | здание детского сада,  г. Лесосибирск, ул. Горького 5б | Потребление холодной воды, м3/чел | | | 8,65 | | 9% | | 8,46 | | 8,28 | 7,90 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 55,91 | | 12% | | 54,18 | | 52,45 | 48,99 |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 22. МБДОУ "Детский сад №31 "Аленушка" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | здание детского сада,  г. Лесосибирск, ул. Урицкого, 7 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 78,52 | | 15% | | 75,59 | | 72,67 | 66,81 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | | | 5,62 | | 12% | | 5,45 | | 5,28 | 4,93 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 7,88 | | 6% | | 7,77 | | 7,66 | 7,44 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 33,22 | | 2% | | 33,03 | | 32,84 | 32,46 |
| 2 | здание детского сада,  г. Лесосибирск, ул. Абалаковская 8а | Потребление холодной воды, м3/чел | | | 13,21 | | 20% | | 12,57 | | 11,92 | 10,63 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 34,17 | | 3% | | 33,95 | | 33,74 | 33,31 |
| 3 | здание детского сада,  г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, 73б | Потребление горячей воды, м3/чел | | | 2,48 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 4,38 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 49,24 | | 8% | | 48,21 | | 47,17 | 45,11 |
|  | 23. МБДОУ "Детский сад №33 "Белочка" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | здание детского сада,  г. Лесосибирск, Энтузиастов ул, 16 | Потребление горячей воды, м3/чел | | | 4,58 | | 5% | | 4,52 | | 4,46 | 4,34 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 5,00 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 33,44 | | 2% | | 33,25 | | 33,05 | 32,67 |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 24. МБДОУ "Детский сад №34 "Колокольчик" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | здание детского сада,  г.Лесосибирск, ул.6 квартал, д.15 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 43,11 | | 2% | | 42,88 | | 42,64 | 42,18 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | | | 6,19 | | 14% | | 5,97 | | 5,75 | 5,30 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 12,96 | | 20% | | 12,32 | | 11,69 | 10,42 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 31,65 | | 2% | | 31,50 | | 31,35 | 31,06 |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 25. МБДОУ "Детский сад №40 "Калинка" города Лесосибирска" | | | | | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | здание детского сада,  г. Лесосибирск, ул. Комсомольская, д.6 | Потребление горячей воды, м3/чел | | | 6,30 | | 14% | | 6,07 | | 5,84 | 5,39 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 5,29 | | 1% | | 5,27 | | 5,25 | 5,21 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 51,11 | | 9% | | 49,92 | | 48,72 | 46,32 |
| 2 | здание детского сада,  г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, д.15 | Потребление горячей воды, м3/чел | | | 4,63 | | 6% | | 4,55 | | 4,48 | 4,33 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 6,63 | | 3% | | 6,57 | | 6,52 | 6,41 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 64,35 | | 17% | | 61,69 | | 59,04 | 53,73 |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 26. МБДОУ "Детский сад № 41 "Лесная сказка"" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | здание детского сада,  г. Лесосибирск, 5-й мкр, 10/А | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 77,55 | | 14% | | 74,82 | | 72,09 | 66,63 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | | | 4,52 | | 5% | | 4,46 | | 4,41 | 4,29 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 6,51 | | 3% | | 6,46 | | 6,41 | 6,31 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 38,68 | | 3% | | 38,35 | | 38,02 | 37,37 |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 27. МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления № 42 "Аленький цветочек" города Лесосибирска" | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | здание детского сада,  г. Лесосибирск, мкр. Строитель, 60 | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 25,25 | | 0% | | - | | - | - |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 28. МАДОУ "Детский сад №43 "Журавушка" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | здание детского сада,   г.Лесосибирск, ул. Яблочкова 17 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 45,38 | | 3% | | 45,09 | | 44,80 | 44,21 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | | | 1,92 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 2,77 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 33,10 | | 2% | | 32,91 | | 32,72 | 32,34 |
| 2 | здание детского сада,  г.Лесосибирск, ул.Яблочкова, 12 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 61,37 | | 7% | | 60,29 | | 59,21 | 57,06 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | | | 2,36 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 4,52 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 28,71 | | 1% | | 28,63 | | 28,56 | 28,41 |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 29. МБДОУ "Детский сад № 53 "Радуга" города Лесосибирска" | | | | | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | здание детского сада,   г.Лесосибирск, ул.Белинского, 23Б | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 47,87 | | 3% | | 47,52 | | 47,17 | 46,47 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | | | 3,96 | | 3% | | 3,93 | | 3,90 | 3,83 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 7,24 | | 4% | | 7,17 | | 7,10 | 6,96 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 0,02 | | 0% | | - | | - | - |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 30. МБДОУ "Детский сад №54 "Золушка" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | здание детского сада,  г.Лесосибирск, ул. Кирова,22 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 46,32 | | 3% | | 46,00 | | 45,68 | 45,04 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | | | -1,39 | | 6% | | -1,37 | | -1,34 | -1,30 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 1,26 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 15,36 | | 0% | | - | | - | - |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 31. МБДОУ "Детский сад № 55 "Радость" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | здание детского сада,  г.Лесосибирск, 6-й квартал, д.8 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 50,34 | | 3% | | 49,91 | | 49,48 | 48,62 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | | | 2,80 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 6,31 | | 3% | | 6,27 | | 6,22 | 6,13 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 24,15 | | 0% | | - | | - | - |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 32. МБОУ "СОШ №1" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | здание школы, г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 21 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 53,50 | | 9% | | 52,37 | | 51,23 | 48,95 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | | | 0,53 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 2,15 | | 3% | | 2,13 | | 2,12 | 2,09 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 16,50 | | 1% | | 16,44 | | 16,38 | 16,25 |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 33. МБОУ " СОШ №2" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | здание школы, г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 48 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 43,27 | | 3% | | 42,89 | | 42,51 | 41,76 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | | | 1,11 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 1,57 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 16,32 | | 1% | | 16,26 | | 16,20 | 16,08 |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 34. МБОУ "СОШ №4" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | здание школы, г. Лесосибирск, ул. Партизанская,3а | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 41,17 | | 3% | | 40,85 | | 40,53 | 39,88 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 1,47 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 25,81 | | 7% | | 25,33 | | 24,85 | 23,89 |
| 2 | здание школы, г. Лесосибирск, ул. Набережная,9а | Потребление холодной воды, м3/чел | | | 2,16 | | 3% | | 2,14 | | 2,12 | 2,09 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 8,70 | | 0% | | - | | - | - |
| 3 | здание школы, г. Лесосибирск, Железнодороржный квартал, 21. зд.1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 56,02 | | 10% | | 54,60 | | 53,18 | 50,35 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 1,84 | | 1% | | 1,83 | | 1,83 | 1,81 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 22,70 | | 4% | | 22,48 | | 22,26 | 21,82 |
|  | 35. МБОУ "ООШ № 5" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | здание школы, г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября,12 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 487,95 | | 19% | | 464,68 | | 441,42 | 394,89 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 1,15 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 91,47 | | 20% | | 86,97 | | 82,48 | 73,48 |
| 2 | здание школы, г. Лесосибирск, п. Колесниково, ул. Подгорная,15 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 61,09 | | 13% | | 59,17 | | 57,25 | 53,41 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 8,43 | | 30% | | 7,81 | | 7,18 | 5,93 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 150,09 | | 20% | | 142,70 | | 135,32 | 120,56 |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 36. МБОУ "СОШ №6" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
|  | здание школы, г. Лесосибирск, ул. Просвещения, д. 32 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 91,69 | | 19% | | 87,31 | | 82,94 | 74,20 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | | | 1,70 | | 4% | | 1,68 | | 1,67 | 1,63 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 1,40 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 45,46 | | 20% | | 43,22 | | 40,98 | 36,51 |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 37. МБОУ "СОШ №8" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | здание школы,  г. Лесосибирск, пгт. Стрелка, ул. Комсомольская, д. 18 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 41,22 | | 3% | | 40,90 | | 40,57 | 39,93 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 1,11 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 0,53 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление моторного топлива, тут/л | | | 0,01132 | | 6% | | 0,01115 | | 0,01098 | 0,01064 |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 38. МБОУ "СОШ №9" | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | здание школы,  г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 5А | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 97,37 | | 19% | | 92,72 | | 88,08 | 78,80 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | | | 0,45 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 1,46 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 31,01 | | 13% | | 30,00 | | 28,99 | 26,97 |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 39. МБОУ "Лицей" г. Лесосибирска | | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | здание лицея,  г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 20а | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 28,09 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление горячей воды, м3/чел | | | 0,69 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 7,42 | | 28% | | 6,89 | | 6,37 | 5,32 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 16,74 | | 2% | | 16,67 | | 16,59 | 16,45 |
|  | 40. МБОУ "Гимназия" |  | | |  | |  | |  | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | здание школы, 7 микрорайон, 10 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 18,94 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление горячей воды, м3/чел | | | 0,37 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 0,55 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 12,99 | | 0% | | - | | - | - |
| 2 | здание дошкольного отделения,  7 микрорайон, д.10А | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | | | 19,73 | | 0% | | - | | - | - |
| Потребление горячей воды, м3/чел | | | 48,00 | | 36% | | 43,65 | | 39,30 | 30,60 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 6,82 | | 4% | | 6,76 | | 6,70 | 6,58 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 28,74 | | 1% | | 28,67 | | 28,59 | 28,44 |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 41. МБОУ ДО "Центр дополнительного образования города Лесосибирска" | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование здания, строения, сооружения, его адрес | Показатель | | | Удельное годовое значение за 2019 год | | Целевой уровень экономии | | Целевой уровень снижения  за первый год | | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | здание ЦДО, г. Лесосибирск, Победы, 40в | Потребление горячей воды, м3/чел | | | 0,12 | | 6% | | 0,12 | | 0,12 | 0,11 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 0,46 | | 6% | | 0,45 | | 0,45 | 0,43 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 0,01 | | 6% | | 0,01 | | 0,01 | 0,01 |
| 2 | здание ЦДО, г. Лесосибирск, 6 квартал, 7а | Потребление горячей воды, м3/чел | | | 0,06 | | 6% | | 0,06 | | 0,06 | 0,06 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | | | 0,20 | | 6% | | 0,20 | | 0,20 | 0,19 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | | | 0,00 | | 6% | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |