Администрация    города    Лесосибирска

Красноярского    края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2022                                    г. Лесосибирск	                                            № 491

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 19.07.2022  № 1573)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 28.07.2022  № 1635)

Об организации проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии города Лесосибирска

На основании Федерального закона от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», в целях проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, руководствуясь Уставом города Лесосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии города Лесосибирска согласно приложению № 1.

2. Утвердить программу проведения проверок комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии города Лесосибирска согласно приложению № 2.

3. Руководителю управления делами и кадровой политики администрации города (Е.Н. Зорина) опубликовать постановление в газете «Заря Енисея».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения А.В. Вебера.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города                                                                                               А.В. Хохряков

Приложение № 1

к постановлению

администрации города

от 31.03.2022 № 491

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 19.07.2022  № 1573)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 28.07.2022  № 1635)

Состав комиссии

по проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей

тепловой энергии города Лесосибирска

| Вебер В.В. | - заместитель главы города, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Воронин А.А. | - директор МКУ «УГХ», зам. председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Буйко В.Н. | - заместитель генерального директора АО «Енисейская сплавная контора» (по согласованию) |
| Воронин И.А. | - генеральный директор МУП «ЖКХ г. Лесосибирска» (по согласованию) |
| Журова М.С. | - начальник отдела ЖКХ МКУ «УГХ» |
| Коростелев А.А. | - генеральный директор МУП «ППЖКХ № 5 Стрелка» (по согласованию) |
| Пузик А.Н. | - исполняющий обязанности директора ГП «Центр развития коммунального комплекса» (по согласованию) |
| Чурилов В.Ф. | - директор МКУ «Служба ГО и ЧС МО г. Лесосибирска» |
|  | - старший государственный инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |
|  | - представители Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края ( по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению

администрации города

от 31.03.2022 № 491

ПРОГРАММА

проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии города Лесосибирска

1. Целью программы проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному           периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду" (далее - Правила).

3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов согласно приложению 1 к настоящей программе.

4. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

5. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией проверяются сведения в соответствии с требованиями главы III Правил.

Результаты проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых          организаций к отопительному периоду 2022 – 2023 годов оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов (в соответствии с рекомендуемым Правилами образцом).

6. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией проверяются сведения в соответствии с требованиями главы IV Правил.

Результаты проверки потребителей тепловой энергии оформляются                актами проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов                    (в соответствии с рекомендуемым Правилами образцом).

7. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

8. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2022 – 2023 годов содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

9. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков устранения.

10. Паспорт готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов (далее - Паспорт готовности) составляется в соответствии с рекомендуемым Правилами образцом и выдается по каждому объекту проверки в течение 14 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду,              а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

11. Сроки выдачи паспортов: не позднее 14 сентября 2022 года -                для потребителей тепловой энергии, не позднее 14 октября 2022 года - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

12. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в приложении 1 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

13. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении       замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

.

Приложение 1

к программе проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии города Лесосибирска

График

проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2022 - 2023 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжающие организации |  |  |  |
| 1 | МУП «ЖКХ г. Лесосибирска» | 16.09.2022 – 30.09.2022 | в соответствии с главой III Правил |
| 2 | МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка» | 16.09.2022 – 30.09.2022 | в соответствии с главой III Правил |
| 3 | ООО «ЖКХ ЛДК № 1» | 16.09.2022 – 30.09.2022 | в соответствии с главой III Правил |
| 4 | ООО «МКУ» | 16.09.2022 – 30.09.2022 | в соответствии с главой III Правил |
| 5 | ОАО «Енисейская сплавная контора» | 16.09.2022 – 30.09.2022 | в соответствии с главой III Правил |
| 6 | ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» | 16.09.2022 – 30.09.2022 | в соответствии с главой III Правил |
| Потребители тепловой энергии |  |  |  |
| 1 | ООО УК «Ваш партнер +» | 16.08.2022 – 30.08.2022 | в соответствии с главой IV Правил |
| 2 | ООО УК «Андрената» | 16.08.2022 – 30.08.2022 | в соответствии с главой IV Правил |
| 3 | ООО «Гарант-С» | 16.08.2022 – 30.08.2022 | в соответствии с главой IV Правил |
| 4 | ООО «Домовой комитет» | 16.08.2022 – 30.08.2022 | в соответствии с главой IV Правил |
| 5 | ООО «Жилсервис» | 16.08.2022 – 30.08.2022 | в соответствии с главой IV Правил |
| 6 | ООО УК «Зеленая роща» | 16.08.2022 – 30.08.2022 | в соответствии с главой IV Правил |
| 7 | ООО УК «Велена» | 16.08.2022 – 30.08.2022 | в соответствии с главой IV Правил |
| 8 | ЖК «Новый вектор» | 16.08.2022 – 30.08.2022 | в соответствии с главой IV Правил |
| 9 | ООО УК «Гарант качества» | 16.08.2022 – 30.08.2022 | в соответствии с главой IV Правил |
| 10 | ТСЖ Согласие | 16.08.2022 – 30.08.2022 | в соответствии с главой IV Правил |
| 11 | Объекты здравоохранения | 16.08.2022 – 30.08.2022 | в соответствии с главой IV Правил |
| 12 | Объекты образования | 16.08.2022 – 30.08.2022 | в соответствии с главой IV Правил |
| 13 | Объекты культуры | 16.08.2022 – 30.08.2022 | в соответствии с главой IV Правил |
| 14 | Объекты молодежной политики и спорта | 16.08.2022 – 30.08.2022 | в соответствии с главой IV Правил |
| 15 | Иные потребители | 16.08.2022 – 30.08.2022 | в соответствии с главой IV Правил |