## июнь 2020
Сведения о результатах производственного контроля водоисточников и водопроводов МУП «ЖКХ г.Лесосибирска» ( июнь 2020г. )
№ п/п | № код образца | Дата отбора пробы | Объект аналитического контроля | Вид выполняемой работы | Регламентируемые процедуры | Результат | Ед. измерения | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Водопровод Южная часть города Лесосибирска
1 |  | 2020-06-09 | Школа №2 ул.Победы,48 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 582 | 2020-06-09 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,39+/-0,28 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,29+/-0,07 | мг/дм3
2 |  | 2020-06-09 | Аптека № 325 ул. Белинского, 17 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 583 | 2020-06-09 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,74+/-0,15 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,15+/-0,04 | мг/дм3
3 |  | 2020-06-09 | Котельная "ДКВР" Южно-промышленный узел, СД 11. Поступление исходной воды. | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 586 | 2020-06-09 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,94+/-0,19 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,92+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,26+/-0,06 | мг/дм3
НФС «Энерголес» (выход). Водопровод «Абалаково», «Строитель».
4 |  |  | Питьевая вода системы централизованного питьевого водоснабжения (водопровода) перед подачей в разводящую сеть (НФС) | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  | с 1 июня |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  | по 9 июня |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
|  | 9 проб |  | Колифаги | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | БОЕ в 100 мл.
|  | 2020-06-09 |  | Жизнеспособные яйца гельминтов | МУК 4.2.2314-08 | не обнаружено | в 50 л.
|  |  |  | Споры сульфидирующих клостридий | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | число спор в 20 мл
|  | 2020-06-09 |  | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 | 80,0+/-5,9 | мг/дм3
|  |  |  | ПАВанионоактивные | ГОСТ 31857-2012 | менее 0,02 | мг/л
|  |  |  | Нефтепродукты | МУК 4,1,1013-01 | менее 0,02 | мг/дм3
|  |  |  | Фенольный индекс | ИСО 6439-94 | менее 0,002 | мг/дм3
|  | 2020-06-09 |  | Цисты лямблий | МУК 4.2.2314-08 | не обнаружено | в 50 л.
|  | 2020-06-09 |  | Хлориды | ГОСТ 4245-72 | менее 10 | мг/л
|  |  |  | Фтор | ГОСТ 4386-89 | 0,33±0,04 | мг/л
|  |  |  | Свинец | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,002 | мг/л
|  |  |  | Медь | ГОСТ 4388-72 | 0,10±0,03 | мг/дм3
|  |  |  | Хром | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,001 | мг/дм3
|  |  |  | Молибден | ГОСТ 31870-2012 | 0,0042±0,0015 | мг/л
|  |  |  | Кадмий | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,0001 | мг/л
|  |  |  | Марганец | ГОСТ 31870-2012 | 0,0023±0,0006 | мг/дм3
|  |  |  | Сульфаты | ГОСТ 31940-2012 | 7,2±1,2 | мг/л
|  |  |  | Нитраты (по NO3) | ГОСТ 33045-2014 | 0,10±0,02 | мг/л
|  |  |  | Гамма-изомер ГХЦГ | ГОСТ 31858-2012 | менее 0,0001 | мг/л
|  |  |  | 2,4-Д кислота | МУ 1541-76 | не обнаружено | мг/дм3
|  |  |  | ДДТ (сумма изомеров) | ГОСТ 31858-2012 | менее 0,0001 | мг/дм3
|  |  |  | Цинк | ГОСТ 31870-2012 | 0,016±0,006 | мг/л
|  |  |  | Бериллий | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,0001 | мг/дм3
|  |  |  | Цианиды | ГОСТ 31863-2012 | менее 0,01 | мг/л
|  |  |  | Барий | гост 31870-2012 | менее 0,01 | мг/дм3
|  |  |  | Ртуть | ГОСТ 31950-2012 | менее 0,0001 | мг/дм3
|  |  |  | Бор | ПНД Ф 14,1;2;4,36-95 | менее 0,05 | мг/дм3
|  |  |  | Селен | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,002 | мг/л
|  |  |  | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,005 | мг/л
|  |  |  | Никель | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,005 | мг/л
|  |  |  | Стронций | ПНД Ф 14.1:2.253-09 | 0,044±0,007 | мг/дм3
| 558 | 2020-06-01 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  | 30 проб |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  | ежедневно |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,04+/-0,21 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  | 2020-06-01 |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,85+/-0,2 | рН
|  |  |  | жесткость | ГОСТ 31954-2012 | 1,63+/-0,24 | ˚Ж
|  |  |  | окисляемость | ПНД Ф 14.2:4.154-99 | 3,00+/-0,30 | мг/дм3
5 |  | 2020-06-09 | Д/сад № 32 ул. Абалаковская ,8А Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Распределительная сеть от НФС "Энерголес" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 576 | 2020-06-09 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,74+/-0,15 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
6 |  | 2020-06-09 | Д/сад № 42 мк-он Строитель - 60 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу)Распределительная сеть от НФС "Энерголес" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 577 | 2020-06-09 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,24+/-0,25 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
7 |  | 2020-06-09 | Котельная №2 мик-он Строитель (исходная вода) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу)Распределительная сеть от НФС "Энерголес" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 578 | 2020-06-09 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,58+/-0,32 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,98+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,16+/-0,04 | мг/дм3
Водопровод 7 микрорайона.
8 | 648 | 2020-06-29 | Бойлерная "Районной" котельной (исходная вода) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,14+/-0,23 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,60+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,23+/-0,05 | мг/дм3
9 | 646 | 2020-06-29 | Гимназия 7 мик-он д.10 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК№1" | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,93+/-0,39 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15
10 | 647 | 2020-06-29 | "Импульс" ул. Менделеева ,2 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,83+/-0,37 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
Водопровод 14 микрорайон.
11 | 660 | 2020-06-30 | Поступление исходной воды (подпиточной) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения. Котельная "Черемушки" | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,45+/-0,09 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,50+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,24+/-0,06 | мг/дм3
12 | 658 | 2020-06-30 | Разводящая сеть, Православная гемназия ул.Первомайская 10-а. Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,03+/-0,41 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
13 | 659 | 2020-06-30 | Разводящая сеть, ЕДДС ул.Горького, 25 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,43+/-0,49 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
Водопровод 5,9 микрорайон,Экспедиция.
14 | 653 | 2020-06-30 | ООО "АЛЬЯНС" 5 мик-он д.18, из водозаборного крана внутреннего водопровода здания поключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) от ООО "ЖКХ ЛДК №1" | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,29+/-0,26 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
15 | 657 | 2020-06-30 | Разводящая сеть, ПСО ул. Громова, 24 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Котельная "Экспедиция" | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,18+/-0,44 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
16 | 652 | 2020-06-30 | Боллерная гвс 5,9 мик-он ул. Горького 116-Г исходная вода (подпиточная холодная) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,93+/-0,39 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,61+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,23+/-0,05 | мг/дм3
Водопровод п.Новоенисейск
17 | 635 | 2020-06-29 | ВРК на границе с "НЛХК" Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Распределительная сеть от ЗАО "Новоенисейского ЛХК" | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,43+/-0,49 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20 | ˚
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,29+/-0,07 | мг/дм3
18 | 634 | 2020-06-29 | Котельная мик-он А, Промышленная, 72, исходная вода (подпиточная) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Распределительная сеть от ЗАО "Новоенисейского ЛХК" | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,28+/-0,46 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,32+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,28+/-0,07 | мг/дм3
19 | 636 | 2020-06-29 | Школа № 6 ул. Просвещения, 32 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Распределительная сеть от ЗАО "Новоенисейского ЛХК" | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,57+/-0,51 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20 | ˚
Водопровод Железнодорожного района
20 | 663 | 2020-06-30 | РЧВ ул.Пионерская 13-б ж/д район. Из водоразборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) распределительная сеть от ООО"ЖКХ ЛДК№1" | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,88+/-0,38 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
21 | 664 | 2020-06-30 | Разводящая сеть ул. Этузиастов, 14 ж/д район. Из водоразборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) распределительная сеть ООО "ЖКХ ЛДК№1" | запах | ГОСТ Р57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,53+/-0,31 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
22 | 665 | 2020-06-30 | Разводящая сеть ул. Пионерская 27а ж/д район. Из водорозборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) распределительная сеть ООО "ЖКХ ЛДК№1" | запах | ГОСТ Р57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,34+/-0,27 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
Скважина «Мирный»
23 | 641 | 2020-06-29 | РВ п. Мирный ул. Демократическая.19Б Вода подземного источника. | запах | ГОСТ 3351-74 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ 3351-74 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,58+/-0,32 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | жесткость | ГОСТ 31954-2012 | 4,28+/-0,64 | ˚Ж
|  |  |  | окисляемость | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 | 1,80+/-0,36 | мг/дм3
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,48+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,20+/-0,05 | мг/дм3
26 | 642 | 2020-06-29 | Разводящая сеть Колонка ул.Центральная,14 Вода подземного источника. | запах | ГОСТ 3351-74 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ 3351-74 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,84+/-0,17 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
27 | 643 | 2020-06-29 | Разводящая сеть ул.Загородная, 4 Вода подземного источника. | запах | ГОСТ 3351-74 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ 3351-74 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,94+/-0,19 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
28 | 640 | 2020-06-29 | Скважина " Мирный " ул.Демократическая,19Б Вода подземного источника. | запах | ГОСТ Р57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,03+/-0,41 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,50+/-0,2 | рН
|  |  |  | алюминий | ГОСТ 18165-2014 | >0,04 | мг/дм3
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,92+/-0,14 | мг/дм3
|  |  |  | жесткость | ГОСТ 31954-2012 | 4,78+/-0,72 | ˚Ж
|  |  |  | окисляемость | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 | 3,40+/-0,34 | мг/дм3
Скважина "Котовского"
29 | 667 | 2020-06-30 | Скважина "Котовского", мкр-он Северный, 10Б (вода подземного источника) | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,28+/-0,46 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 8,25+/-0,2 | рН
|  |  |  | жесткость | ГОСТ 31954-2012 | 1,03+/-0,15 | ˚Ж
|  |  |  | окисляемость | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 | 2,16+/-0,22 | мг/дм3
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,26+/-0,03 | мг/дм3
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,28+/-0,07 | мг/дм3
|  |  |  | алюминий | ГОСТ 18165-2014 | >0,04 | мг/дм3
30 |  |  | РЧВ "Котовского", мкр-он Северный, 10Б (вода подземного источника) | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 668 | 2020-06-30 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,13+/-0,43 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 8,25+/-0,2 | рН
|  |  |  | жесткость | ГОСТ 31954-2012 | 1,08+/-0,16 | ˚Ж
|  |  |  | окисляемость | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 | 2,04+/-0,20 | мг/дм3
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 8,30+/-0,2 | рН
|  |  |  | жесткость | ГОСТ 31954-2012 | 0,83+/-0,12 | ˚Ж
|  |  |  | окисляемость | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 | 2,12+/-0,21 | мг/дм3
Начальник ПТО Ю.В.Тихонов

## июль 2020
Сведения о результатах производственного контроля водоисточников и водопроводов МУП «ЖКХ г.Лесосибирска» ( июль 2020г. )
№ п/п | № код образца | Дата отбора пробы | Объект аналитического контроля | Вид выполняемой работы | Регламентируемые процедуры | Результат | Ед. измерения | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Водопровод Южная часть города Лесосибирска
1 |  | 2020-07-21 | Школа №2 ул.Победы,48 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 740 | 2020-07-21 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | привкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,38+/-0,48 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20 | ˚
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,28+/-0,07 | мг/дм3
2 |  | 2020-07-21 | Аптека № 325 ул. Белинского, 17 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 741 | 2020-07-21 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | привкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,33+/-0,47 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,27+/-0,06 | мг/дм3
3 |  | 2020-07-21 | Разводящая сеть " Энерголес" от котельной "ДКВР" Поступление исходной воды. (холодной, подпиточной) | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 744 | 2020-07-21 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,54+/-0,11 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,93+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,27+/-0,06 | мг/дм3
НФС «Энерголес» (выход). Водопровод «Абалаково», «Строитель».
4 |  |  | Питьевая вода системы централизованного питьевого водоснабжения (водопровода) перед подачей в разводящую сеть (НФС) | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  | с 10 июля |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  | по 31 июня |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
|  | 22 пробы |  | Колифаги | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | БОЕ в 100 мл.
|  | 2020-07-21 |  | Споры сульфидирующих клостридий | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | число спор в 20 мл
|  | 2020-07-21 |  | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 | 400,0+/-5,9 | мг/дм3
|  |  |  | ПАВанионоактивные | ГОСТ 31857-2012 | менее 0,02 | мг/л
|  |  |  | Нефтепродукты | МУК 4,1,1013-01 | менее 0,02 | мг/дм3
|  |  |  | Фенольный индекс | ИСО 6439-94 | менее 0,002 | мг/дм3
| 672 | 2020-07-02 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  | 30 проб |  | привкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  | ежедневно |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,84+/-0,17 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  | 2020-07-02 |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,98+/-0,2 | рН
|  |  |  | жесткость | ГОСТ 31954-2012 | 1,78+/-0,27 | ˚Ж
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,28+/-0,07 | мг/дм3
|  |  |  | алюминий | ГОСТ 18165-2014 | > 0,04 | мг/дм3
|  |  |  | окисляемость | ПНД Ф 14.2:4.154-99 | 3,80+/-0,38 | мг/дм3
5 |  | 2020-07-21 | Д/сад № 32 ул. Абалаковская ,8А Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Распределительная сеть от НФС "Энерголес" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 734 | 2020-07-21 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | привкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,73+/-0,35 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
6 |  | 2020-07-21 | Д/сад № 42 мк-он Строитель,60 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу)Распределительная сеть от НФС "Энерголес" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 735 | 2020-07-21 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | привкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,64+/-0,13 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
7 |  | 2020-07-21 | Котельная №2 мик-он Строитель (исходная вода) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу)Распределительная сеть от НФС "Энерголес" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 736 | 2020-07-21 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,89+/-0,18 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,83+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,14+/-0,03 | мг/дм3
Водопровод 7 микрорайона.
8 |  | 2020-07-16 | Бойлерная "Районной" котельной (исходная вода) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 709 | 2020-07-16 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,43+/-0,49 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,81+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,28+/-0,07 | мг/дм3
9 |  | 2020-07-16 | Гимназия 7 мик-он д.10 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК№1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 707 | 2020-07-16 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | привкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,28+/-0,46 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15
10 |  | 2020-07-16 | "Импульс" ул. Менделеева ,2 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 708 | 2020-07-16 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | привкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,52+/-0,50 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
Водопровод 14 микрорайон.
11 |  | 2020-07-16 | Поступление исходной воды (подпиточной) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения. Котельная "Черемушки" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 721 | 2020-07-16 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,50+/-0,10 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,52+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,13+/-0,03 | мг/дм3
12 |  | 2020-07-16 | Разводящая сеть, Православная гемназия ул.Первомайская 10-а. Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 719 | 2020-07-16 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | привкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,33+/-0,47 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
13 |  | 2020-07-16 | Разводящая сеть, ЕДДС ул.Горького, 25 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 720 | 2020-07-16 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | привкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,24+/-0,25 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
Водопровод 5,9 микрорайон,Экспедиция.
14 |  | 2020-07-16 | ООО "АЛЬЯНС" 5 мик-он д.18, из водозаборного крана внутреннего водопровода здания поключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) от ООО "ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 714 | 2020-07-16 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | привкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,57+/-0,51 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
15 |  | 2020-07-16 | Разводящая сеть, ПСО ул. Громова, 24 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 718 | 2020-07-16 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | привкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,28+/-0,46 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
17 |  | 2020-07-16 | Боллерная гвс 5,9 мик-он ул. Горького 116-Г исходная вода (подпиточная холодная) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 713 | 2020-07-16 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,43+/-0,49 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,98+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,25+/-0,06 | мг/дм3
Водопровод п.Новоенисейск
18 |  | 2020-07-15 | ВРК на границе с "НЛХК" Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Распределительная сеть от ЗАО "Новоенисейского ЛХК" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 700 | 2020-07-15 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,52+/-0,50 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
|  |  |  | привкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,28+/-0,07 | мг/дм3
19 |  | 2020-07-15 | Котельная мик-он А, Промышленная, 72, исходная вода ( подпиточная) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Распределительная сеть от ЗАО "Новоенисейского ЛХК" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 699 | 2020-07-15 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,48+/-0,50 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,37+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,27+/-0,06 | мг/дм3
20 |  | 2020-07-15 | Школа № 6 ул. Просвещения, 32 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Распределительная сеть от ЗАО "Новоенисейского ЛХК" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 701 | 2020-07-15 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | привкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,57+/-0,51 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
Водопровод Железнодорожного района
21 |  | 2020-07-16 | РЧВ ул.Пионерская 13-б ж/д район. Из водоразборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) распределительная сеть от ООО"ЖКХ ЛДК№1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 752 | 2020-07-23 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | привкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,53+/-0,31 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | окисляемость | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99. | 4,28+/- 0,43 | мг/дм3
|  |  |  | Водородный показатель | ПНД Ф 14.1;2;3;4.121-97 | 7,47+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,29+/-0,07 | мг/дм3
22 |  | 2020-07-16 | Разводящая сеть ул. Этузиастов, 12 ж/д район. Из водоразборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) распределительная сеть ООО "ЖКХ ЛДК№1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 753 | 2020-07-23 |  | запах | ГОСТ Р57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | привкус | ГОСТ Р57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,13+/-0,43 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
23 |  | 2020-07-16 | Разводящая сеть ул. Пионерская 27а ж/д район. Из водорозборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) распределительная сеть ООО "ЖКХ ЛДК№1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 754 | 2020-07-23 |  | запах | ГОСТ Р57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | привкус | ГОСТ Р57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,44+/-0,29 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
Скважина «Мирный».
24 |  | 2020-07-16 | РВ п. Мирный ул. Демократическая.19Б Вода подземного источника. | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 756 | 2020-07-23 |  | запах | ГОСТ 3351-74 | 0 | балл
|  |  |  | привкус | ГОСТ 3351-74 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,57+/-0,51 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20
25 |  | 2020-07-16 | Разводящая сеть Колонка ул.Центральная,14 Вода подземного источника. | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 757 | 2020-07-23 |  | запах | ГОСТ 3351-74 | 0 | балл
|  |  |  | привкус | ГОСТ 3351-74 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,23+/-0,45 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10
|  | 2020-07-16 | Разводящая сеть ул.Загородная, 4 Вода подземного источника. | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
26 | 758 | 2020-07-23 |  | запах | ГОСТ 3351-74 | 0 | балл
|  |  |  | привкус | ГОСТ 3351-74 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,18+/-0,44 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10
Скважина "Котовского"
27 |  | 2020-07-16 | Скважина "Котовского", мкр-он Северный, 10Б (вода подземного источника) | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
28 |  | 2020-07-16 | РЧВ "Котовского", мкр-он Северный, 10Б (вода подземного источника) | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
Начальник ПТО Ю.В.Тихонов

## август 2020
Сведения о результатах производственного контроля водоисточников и водопроводов МУП «ЖКХ г.Лесосибирска» ( август 2020г. )
| № код образца | Дата отбора пробы | Объект аналитического контроля | Вид выполняемой работы | Регламентируемые процедуры | Результат | Ед. измерения | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Водопровод Южная часть города Лесосибирска
1 |  | 2020-08-04 | Школа №2 ул.Победы,46 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 789 | 2020-08-04 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,69+/-0,14 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,18+/-0,04 | мг/дм3
2 |  | 2020-08-04 | Аптека № 325 ул. Белинского, 17 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 790 | 2020-08-04 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,99+/-0,20 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,28+/-0,07 | мг/дм3
3 |  | 2020-08-04 | Котельноя "ДКВР" (исходной вода). Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу)Распределительная сеть от НФС "Энерголес" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 793 | 2020-08-04 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,50+/-0,10 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,87+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,14+/-0,03 | мг/дм3
НФС «Энерголес» (выход).
4 |  |  | Питьевая вода системы централизованного питьевого водоснабжения (водопровода) перед подачей в разводящую сеть (НФС) | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  | с 1августа |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  | по 31.08.20 |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
|  | 31 проба |  | Колифаги | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | БОЕ в 100 мл.
|  | 2020-08-04 |  | Споры сульфидирующих клостридий | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | число спор в 20 мл
|  | 2020-08-04 |  | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 | 80,0+/-5,9 | мг/дм3
|  |  |  | ПАВанионоактивные | ГОСТ 31857-2012 | менее 0,02 | мг/л
|  |  |  | Нефтепродукты | МУК 4,1,1013-01 | менее 0,02 | мг/дм3
|  |  |  | Фенольный индекс | ИСО 6439-94 | менее 0,002 | мг/дм3
|  | 2020-08-04 |  | Цисты лямблий | МУК 4.2.2314-08 | не обнаружено | в 50 л.
|  | 2019-06-06 |  | Хлориды | ГОСТ 4245-72 | менее 10 | мг/л
|  |  |  | Фтор | ГОСТ 4386-89 | менее 0,08 | мг/л
|  |  |  | Свинец | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,001 | мг/л
|  |  |  | Медь | ГОСТ 4388-72 | менее 0,02 | мг/дм3
|  |  |  | Хром | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,001 | мг/дм3
|  |  |  | Молибден | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,001 | мг/л
|  |  |  | Кадмий | ГОСТ 31870-2012 | 0,00025±0,00012 | мг/л
|  |  |  | Марганец | ГОСТ 31870-2012 | 0,0016±0,0003 | мг/дм3
|  |  |  | Сульфаты | ГОСТ 31940-2012 | 11,66±1,98 | мг/л
|  |  |  | Нитраты (по NO3) | ГОСТ 33045-2014 | менее 0,1 | мг/л
|  |  |  | Гамма-изомер ГХЦГ | ГОСТ 31858-2012 | менее 0,0001 | мг/л
|  |  |  | 2,4-Д кислота | МУ 1541-76 | не обнаружено | мг/дм3
|  |  |  | ДДТ (сумма изомеров) | ГОСТ 31858-2012 | менее 0,0001 | мг/дм3
|  |  |  | Цинк | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,001 | мг/л
|  |  |  | Бериллий | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,0001 | мг/дм3
|  |  |  | Цианиды | ГОСТ 31863-2012 | менее 0,01 | мг/л
|  |  |  | Барий | гост 31870-2012 | менее 0,01 | мг/дм3
|  |  |  | Ртуть | ГОСТ 31950-2012 | менее 0,0001 | мг/дм3
|  |  |  | Бор | ПНД Ф 14,1;2;4,36-95 | менее 0,05 | мг/дм3
|  |  |  | Селен | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,002 | мг/л
|  |  |  | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,005 | мг/л
|  |  |  | Никель | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,001 | мг/л
|  |  |  | Стронций | ПНД Ф 14.1:2.253-09 | 0,015±0,004 | мг/дм3
|  | 2020-08-10 |  | Удельная суммарная альфа-активность | МРК ВИМС №37/13МР-ВСА (ФР.1.40.2013.15386) | менее 0,05 | Бк/кг
|  |  |  | Удельная суммарная бета-активность |  | менее 0,20 | Бк/кг
| 780 | 2020-08-03 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  | 31 проба |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  | ежедневно |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,64+/-0,13 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  | 2020-08-03 |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,72+/-0,2 | рН
|  |  |  | жесткость | ГОСТ 31954-2012 | 1,75+/-0,26 | ˚Ж
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,16+/-0,04 | мг/дм3
|  |  |  | алюминий | ГОСТ 18165-2014 | < 0,04 | мг/дм3
|  |  |  | окисляемость | ПНД Ф 14.2:4.154-99 | 3,00+/-0,30 | мг/дм3
Водопровод микр."Строитель" и "Абалаково"
5 |  | 2020-08-04 | Д/сад № 32 ул. Абалаковская ,8А Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Распределительная сеть от НФС "Энерголес" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 783 | 2020-08-04 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,38+/-0,48 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
6 |  | 2020-08-04 | Д/сад № 42 мк-он Строитель - 60 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу)Распределительная сеть от НФС "Энерголес" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 784 | 2020-08-04 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,69+/-0,14 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
7 |  | 2020-08-04 | Котельная №2 мик-он Строитель (исходная вода) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевомуводопроводу)Распределительная сеть от НФС "Энерголес" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 785 | 2020-08-04 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,94+/-0,19 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,75+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,28+/-0,07 | мг/дм3
Водопровод 7 микрорайона.
8 |  | 2020-08-04 | Бойлерная "Районной" котельной (исходная вода) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 797 | 2020-08-04 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,19+/-0,24 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,89+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,27+/-0,07 | мг/дм3
9 |  | 2020-08-06 | Гимназия 7 мик-он д.10 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК№1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 809 | 2020-08-06 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,48+/-0,50 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15
10 |  | 2020-08-06 | "Импульс" ул. Менделеева ,2 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 810 | 2020-08-06 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,57+/-0,51 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
Водопровод 14 микрорайон.
11 |  | 2020-08-06 | Котельная "Черемушки" (исходной воды).Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу). | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 821 | 2020-08-06 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,64+/-0,13 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,58+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,18+/-0,04 | мг/дм3
12 |  | 2020-08-06 | Разводящая сеть, Православная гимназия ул.Первомайская 10-а. Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | 27.08.2019 отключение хол.воды | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 |  | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 |  | КОЕ в 1 мл.
| 819 | 2020-08-06 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,88+/-0,38 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
13 |  | 2020-08-06 | Разводящая сеть, ЕДДС ул.Горького, 25 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) Насосная станция 2-го подъема (питьевая вода) от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 820 | 2020-08-06 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,09+/-0,22 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
Водопровод 5,9 микрорайон,Экспедиция.
14 |  | 2020-08-06 | ООО "АЛЬЯНС" 5 мик-он д.18, из водозаборного крана внутреннего водопровода здания поключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) от ООО "ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 814 | 2020-08-06 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,14+/-0,23 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
15 |  | 2020-08-06 | Разводящая сеть, ПСО ул. Громова, 24 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) от ООО "ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 818 | 2020-08-06 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,68+/-0,34 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
16 |  | 2020-08-06 | Боллерная гвс 5,9 мик-он ул. Горького 116-Г (исходная вода) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 813 | 2020-08-06 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,78+/-0,36 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,75+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,25+/-0,06 | мг/дм3
Водопровод п.Новоенисейск
17 |  | 2020-08-05 | ВРК на границе с "НЛХК" Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Распределительная сеть от ЗАО "Новоенисейского ЛХК" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 802 | 2020-08-05 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,73+/-0,35 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0.3 | мг/дм3
18 |  | 2020-08-05 | Котельная мик-он А, Промышленная, 72, исходная вода ( подпиточная) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Распределительная сеть от ЗАО "Новоенисейского ЛХК" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 801 | 2020-08-05 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,63+/-0,33 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,30+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0.27 | мг/дм3
19 |  | 2020-08-05 | Школа № 6 ул. Просвещения, 32 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Распределительная сеть от ЗАО "Новоенисейского ЛХК" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 803 | 2020-08-05 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,93+/-0,39 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
Водопровод Железнодорожного района
| 824 | 2020-08-06 | РЧВ ул.Пионерская 13-б ж/д район. Из водоразборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) распределительная сеть от ООО"ЖКХ ЛДК№1" | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,73+/-0,35 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
21 |  | 2020-08-26 | Разводящая сеть ул. Этузиастов, 12 ж/д район. Из водоразборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) распределительная сеть ООО "ЖКХ ЛДК№1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 825 | 2020-08-06 |  | запах | ГОСТ Р57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,50+/-0,10 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
22 |  | 2020-08-26 | Разводящая сеть ул. Пионерская 27а ж/д район. Из водорозборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) распределительная сеть ООО "ЖКХ ЛДК№1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 826 | 2020-08-06 |  | запах | ГОСТ Р57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,04+/-0,21 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
Скважина «Мирный».
23 |  | 2020-08-26 | Скважина п. Мирный ул. Демократическая.19Б Вода подземного источника. | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
|  | 2020-08-26 |  | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 | 360,0+/-5,9 | мг/дм3
|  |  |  | ПАВанионоактивные | ГОСТ 31857-2012 | менее 0,02 | мг/л
|  |  |  | Нефтепродукты | МУК 4,1,1013-01 | менее 0,02 | мг/дм3
|  |  |  | Фенольный индекс | ИСО 6439-94 | менее 0,002 | мг/дм3
|  | 2020-08-10 |  | Удельная суммарная альфа-активность | МРК ВИМС №37/13МР-ВСА (ФР.1.40.2013.15386) | менее 0,05 | Бк/кг
|  |  |  | Удельная суммарная бета-активность |  | менее 0,20 | Бк/кг
|  | 2020-08-26 |  | Хлориды | ГОСТ 4245-72 | менее 10 | мг/л
|  |  |  | Фтор | ГОСТ 4386-89 | 1,5+/-0,2 | мг/л
|  |  |  | Свинец | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,002 | мг/л
|  |  |  | Медь | ГОСТ 4388-72 | менее 0,02 | мг/дм3
|  |  |  | Хром | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,002 | мг/дм3
|  |  |  | Молибден | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,001 | мг/л
|  |  |  | Кадмий | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,0001 | мг/л
|  |  |  | Марганец | ГОСТ 31870-2012 | 0,051±0,013 | мг/дм3
|  |  |  | Сульфаты | ГОСТ 31940-2012 | 15,8±2,7 | мг/л
|  |  |  | Нитраты (по NO3) | ГОСТ 33045-2014 | менее 0,1 | мг/л
|  |  |  | Гамма-изомер ГХЦГ | ГОСТ 31858-2012 | менее 0,0001 | мг/л
|  |  |  | 2,4-Д кислота | МУ 1541-76 | не обнаружено | мг/дм3
|  |  |  | ДДТ (сумма изомеров) | ГОСТ 31858-2012 | менее 0,0001 | мг/дм3
|  |  |  | Цинк | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,001 | мг/л
|  |  |  | Бериллий | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,0001 | мг/дм3
|  |  |  | Цианиды | ГОСТ 31863-2012 | менее 0,01 | мг/л
|  |  |  | Барий | гост 31870-2012 | менее 0,01 | мг/дм3
|  |  |  | Ртуть | ГОСТ 31950-2012 | менее 0,0001 | мг/дм3
|  |  |  | Бор | ПНД Ф 14,1;2;4,36-95 | менее 0,05 | мг/дм3
|  |  |  | Селен | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,002 | мг/л
|  |  |  | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,005 | мг/л
|  |  |  | Никель | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,005 | мг/л
|  |  |  | Стронций | ПНД Ф 14.1:2.253-09 | 0,20±0,03 | мг/дм3
24 |  | 2020-08-26 | РВ п. Мирный ул. Демократическая.19Б Вода подземного источника. | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 828 | 2020-08-06 |  | запах | ГОСТ 3351-74 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ 3351-74 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,52+/-0,50 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20
25 |  | 2020-08-26 | Разводящая сеть Колонка ул.Центральная,14 Вода подземного источника. | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл. |  | 0
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 829 | 2020-08-06 |  | запах | ГОСТ 3351-74 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ 3351-74 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,13+/-0,43 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20
26 |  | 2020-08-26 | Разводящая сеть ул.Загородная, 4 Вода подземного источника. | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 830 | 2020-08-06 |  | запах | ГОСТ 3351-74 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ 3351-74 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,93+/-0,39 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10
Начальник ПТО Ю.В.Тихонов